项目采购文件

项目名称：2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务

采购单位：广西壮族自治区信息中心

2024年9月

目   录

第一章 采购公告	2

第二章 报价人须知及前附表	4

第三章 服务需求及说明	13

第四章 评审办法及成交标准	24

第五章 响应文件格式	27

- 采购公告

广西壮族自治区信息中心关于2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务采购公告

根据广西壮族自治区信息中心的工作需求，拟就2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务项目进行询价采购，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定要求，本着公开、公平、公正的原则，邀请符合条件且有意向承接该项工作的供应商参加报价。

一、采购项目名称：2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务

二、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：详见采购文件。

三、采购预算金额（人民币）：壹拾柒万玖仟元整（￥179000.00），服务期2年。供应商的报价不得超出项目预算，否则按无效报价处理。

四、报价人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格。具有从事消防系统及配件材料的维修、维护的经营范围。

3.须在广西壮族自治区消防救援总队官网“广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统”（ http://jsfwjg.gx119.gov.cn）备案（报价时需提供备案截图证明材料）。

4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

5、本项目不接受联合体报价。

五、需报送的材料：

1.响应文件；

2.报价人单位联系人姓名及联系方式。

六、响应文件递交截止时间和地点：

报价人应于2024年9月14日18:00前，将响应文件密封提交或邮寄到广西壮族自治区信息中心，逾期送达的将予以拒收（或作无效报价文件处理）。

七、联系方式及通讯地址：

1.联系人：韦宝    联系电话：0771-6113503

2.通讯地址：南宁市良庆区体强路18号16楼1608号房，邮编：530221。

广西壮族自治区信息中心

2024年9月9日

- 第二章 报价人须知及前附表

报价人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务 |
| 2 | 报价人资格及要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格。具有从事消防系统及配件材料的维修、维护的经营范围。 3.报价人须在广西壮族自治区消防救援总队官网“广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统”（ http://jsfwjg.gx119.gov.cn）备案（报价时需提供备案截图证明材料）。 4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。 5.本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 报价： 1.报价人必须就《服务需求》中的所有内容作完整唯一报价，否则报价将被拒绝。 2.本项目应以人民币报价。 3.报价不超过采购预算价为有效报价，超过采购预算价的报价为无效报价。 4.报价人应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。 |
| 4 | 响应文件份数：正本一份 副本两份。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2024年9月14日18 时00分。 地址：南宁市良庆区体强路18号16楼1608号房，邮编：530221。 |
| 6 | 履约保证金:无。 |
| 7 | 评标方法：综合评分法。 |
| 8 | - 本项目采购预算价为：壹拾柒万玖仟元整（￥179000.00），服务期2年。 |

| 9 | 1.本采购文件中描述报价人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用报价人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，报价人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件中描述报价人的“签字”是指报价人的法定代表人（负责人）或授权委托代理人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| --- | --- |

报价人须知

一、总　则

1.适用范围

本文件仅适用于广西壮族自治区信息中心“2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务”项目采购。

2. 定义

2.1“采购人”：广西壮族自治区信息中心 。

2.2“报价人”系指符合本次采购项目的提交响应文件的、参与报价的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定供应商须承担的设计开发、集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3.报价人的基本条件

3.1 报价人资格及要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格的供应商。具有从事消防系统及配件材料的维修、维护的经营范围。

（3）须在广西壮族自治区消防救援总队官网“广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统”（ http://jsfwjg.gx119.gov.cn）备案（报价时需提供备案截图证明材料）。

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

（5）本项目不接受联合体报价。

4.费用

报价人应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.联合体报价

本项目不接受联合体报价。

- 6.特别说明：

- 6.1多家报价人参加报价，如其中两家或两家以上报价人的法定代表人（负责人）为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个报价人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效报价人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效报价人；均相同时，由评审小组集体讨论后决定。

6.2报价人报价所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。报价人报价所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

6.3报价人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4报价人提供任何虚假材料,其报价无效；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法报价人的行政与刑事责任。

二、采购文件

7.采购文件构成

7.1采购公告；

7.2报价人须知及前附表；

7.3项目服务需求及说明；

7.4评审办法及成交标准；

7.5响应文件格式。

8.采购文件的澄清和修改

8.1任何要求澄清采购文件的报价人，均应在报价截止时间前1天的正常工作时间内以书面形式通知采购人，同时认定其他澄清方式为无效。采购人将予以正式答复。逾期不提出澄清要求视为对采购文件无异议。

8.2采购人对已发出的采购文件进行修改的，在采购文件要求提交响应文件截止时间1天前在原采购公告发布地址发布变更公告。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，报价人自行查阅，采购人不进行电话或书面通知。

8.3采购人对所有疑问的正式答复或是采购人认为必要修改的内容将以质疑答复公告或变更公告在原采购公告发布地址发布，电话通知提出疑问的报价人查阅公告，其余获取采购文件的报价人自行上网查看公告，但不说明问题的来源。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。质疑答复公告或变更公告成功发布后将视为报价人收到答疑或补充通知，不需回复确认函。

8.4特殊情况下，采购人可延长报价截止时间，并将变更时间以变更公告在原采购公告发布地址发布。

三、响应文件

9.响应文件的组成

9.1▲响应文件由资信/商务文件、技术文件、报价文件三部份组成（装订成一册，也可以分册装订，密封递交）。其中，“第五章  响应文件格式”中规定了响应文件格式的（有特殊要求除外），应按相应格式要求编写、签字、盖章。

9.2资信/商务文件：

商务部分是证明报价人有资格参加报价和成交后有能力履行服务的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许截标后补正。

▲（1）报价声明书（格式见第五章）；

▲（2）有效的营业执照副本复印件（对于有经营资质要求的，报价人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件；如报价人提供其他服务机构的服务时，还须提供其他服务机构的有效授权书原件）；

▲（3）广西壮族自治区消防救援总队官网“广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统”（ http://jsfwjg.gx119.gov.cn）备案（需提供备案截图证明材料）。

▲（4）有效的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（如法定代表人（负责人）非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人（负责人）相符，格式自拟）；

▲（5）法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理时提供，格式见第五章）；

▲（6）有效的委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人（负责人）授权委托书中的授权人相符，格式自拟）；

▲（7）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳税费或依法激税费的证明（无纳税记录的，应提供由报价人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；注册时间不足6个月的公司（以营业执照上注册时间为准），则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费或依法在办缴税的证明（格式自拟，复印件）；

▲（8）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳社保费的缴费凭证（无缴费记录的，应提供由报价人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；注册时间不足6个月的公司（以营业执照上注册时间为准），则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳社保费或依法免缴社保或在办依法缴纳社保的证明）（格式自拟，复印件）；

▲（9）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意1个月报价人为项目实施人员缴纳的社保证明（社保证明必须经报价人所在地的社保部门盖章确认，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件；复印件加盖单位公章；

▲（10）报价人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章），以及主体信用记录查询结果截图（加盖报价人单位公章）；

a.信用信息查询渠道：报价人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关报价人主体信用记录；

b.信用信息查询截止时点：相关报价人主体信用记录查询时间应在本项目首次公告至报价截止时间内任意时间有效；

c.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：报价人须在上述指定时段内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关报价人主体信用记录，同时须将两个网站的查询结果网页打印件都加盖单位公章作为证据装订进响应文件中如实报告评审小组；

d.信用信息的使用规则：评审小组核验报价人书面声明及报价人在响应文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价人，将被拒绝其参与本次采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个报价人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲（11）商务响应表（格式见第五章）；

▲（12）服务承诺书（格式自拟）；

▲（13）项目实施人员一览表；

可作为报价人资信评判的资质证明材料（格式见第五章）：

（14）报价人的类似成功案例的业绩证明文件（报价人同类项目实施情况一览表、合同复印件，格式可自拟）；

9.3技术文件：

技术部分是证明报价人提供的货物或服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。如提供的货物或服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许截标后补正。

▲（1）技术响应表（格式见第五章）；

▲（2）服务方案（格式自拟）；

（3）报价人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）；

9.4报价文件：

▲（1）报价函（格式见第五章）；

▲（2）报价表（格式见第五章）；

（3）报价人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：所提供的以上任一材料，均须加盖报价人公章且按采购文件格式要求签字，否则视为无效材料。

11. 响应文件编制基本要求

11.1报价人对响应文件的编制应按要求装订和封装。

11.2报价人提交的响应文件以及报价人与采购人就本项目采购活动的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

11.3报价人应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充通知和修改内容），承诺并履行本文件中各项条款的规定及要求。

11.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知、修改内容及附件进行编制。

11.5如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

12.响应文件的语言及计量

12.1响应文件以及报价人与采购人就有关采购事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

12.2计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.报价

13.1报价应按采购文件中相关附表格式填写。

13.2报价是履行合同的最终价格，包括服务价格：包括拟投入本项目的人工、拟投入本项目设备费、拟投入本项目的软件的知识产权费；完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格；调试、培训、技术支持、售后服务费；保险费和各项税金等有关一切费用。

▲13.3响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4报价人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因报价人原因引起的报价失误，并在评审时被接受，其后果由报价人自负。

13.5报价人报价应包含货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。报价人以明显低于行业平均水平的价格报价的，应当在响应文件中主动提交相关说明及证据。评审小组认为报价人报价明显低于其他报价，可能影响服务质量或履约的，可以要求报价人提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的报价不影响服务质量或者履约。在评审小组限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效报价处理。

四、响应文件的递交

14.响应文件的递交

14.1所有响应文件须按采购公告规定的时间前递交到指定地点。

15.迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

五、项目评审

16.报价无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的将被视为无效报价。报价人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价，但经评审小组认定属于报价人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其报价无效。报价人修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

16.1在资格和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）响应文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理时提供）、报价声明书或者填写项目不齐全的；

（4）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（5）响应文件未按采购文件规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第五章“响应文件格式”的要求）；

（6）项目不齐全或者内容虚假的；

（7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）未实质性响应采购文件标“▲”条款要求或响应情况与事实不符的；

（9）服务期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（10）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

16.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供货物或服务的技术参数或服务内容，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准、服务要求，或者与采购文件成交“▲”的技术指标、主要功能项目、服务要求发生实质性偏离或响应情况与事实不符的；

（3）与其他参加本次报价的报价人的响应文件（技术文件）的差错相同二处以上的。

16.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价人未就全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

六、其他事项

17.适用法律

17.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 第三章 服务需求及说明

一、说明：

1.标“▲”为实质性参数要求和条件，报价人必须满足并在响应文件中如实作出响应，否则视为无效。

2.报价人应在响应文件中对项目要求及技术需求、采购要求、商务要求及附件内容（如有）中所有内容逐条响应并一一对应。

二、采购内容：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务 | 1 | 项 | 一、消防设施维保范围 广西电子政务外网云计算中心（一期）位于南宁市体强路18号，总占地面积约31.38亩，其一期项目总建筑面积为68570.70平方米，其中裙房建筑面积为26566.08平方米，塔楼建筑面积为22309.76平方米，地下一层、二层建筑面积为17798.76平方米。 广西电子政务外网云计算中心（一期）主要消防设施有：火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘及防火门系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示标志等。 广西电子政务外网云计算中心（一期）消防维保范围包括火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘及防火门系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示标志等 二、服务内容及要求 （一）火灾自动报警系统 1、每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能(该项工作由甲方消防值班人员完成) 2、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制盘、层显(或区域控制器) 、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每季度检查下列功能： （1）采用检查设备分期分批试验测试的工作情况，检查数量不少于总数的20%。 （2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的15%。 （3）对主机备用电源进行充放电试验。 （4）自动和手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 （二）喷水灭火系统 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态，试验自备发电机启动供电的消防泵能否正常工作。 2、启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 3、利用报警阀上的试水阀试验系统的供水情况。 4、利用末端试水装置放水，验证水流指数器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。 （三）消火栓灭火系统 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电机启动供电的消防泵能否正常工作。 2、启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 3、试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得不少于总数的30%。 4、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 （四）喷淋系统 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、喷头、储水设备等是否处于正常完好状态。试验自备发电机启动供电的消防泵能否正常工作。 2、每月检查启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （五）泡沫灭火系统 1、每月检查消防泵房泡沫液装置间工作环境及消防泵、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、储水设施、泡沫混合器、泡沫发生器、泡沫栓等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2、每月启动消防泵，设备用泵，应同时试验主、备泵的切换功能。 3、每年年检时用泡沫栓检查泡沫的质量。 （六）气体灭火器 1、每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置是否处于正常完好状态。 2、每半年检查下列功能: （1）对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 （2）对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。 （七）防火分隔系统 1、每月检查防火门、防火卷帘门两周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好。 2、每季度检查下列功能: （1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门，抽检数量不少于总数的15%。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门，抽检不少于总数的15%。 （八）防排烟系统 1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制机、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每半年检查下例功能: （1） 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数30%。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （九）应急照明疏散指示 1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。 （十）消防通讯事故广播 1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能: （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的15%。 （2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的15%。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 （十一）移动灭火器材 1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的15%。 （十二）其它设施 1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。 2、每季度检查下例功能: （1）试验消防电源的末端切换功能。 （2）切断非消防电源功能。 （十三）消防检查记录及重点管理档案、维护保养报告 1、每月都有检查以及检查记录，内容要反应真实的设备运行现场情况，对于发现的安全隐患如果不能及时处理要及时向业主单位反映并及时提出维修方案，做好详细记录。 2、每次检查结束后都要做详细的维修或保养记录并双方签字认可，做到工作记录健全，原始记录存档以备日后查询。 3、消防重点管理档案包括以下内容： （1）建立消防安全制度。 （2）消防设备设施的配置及使用情况。 （3）灭火和应急疏散方案消防管理人员责任人员概况。 4、维护保养报告要做到全面，详实，把维保前后的单位情况都详细记录下来，以供维保、维修、查询方便。 5、上述各项检查，如发现问题应及时处理，不能及时处理的应及时提出维修方案，在方案通过审批后尽快安排修缮，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。每次检查完毕，出示检查报告，双方签字认可，一式二份双方各执一份，建立年度维保档案。 （十四）合同履行期间，所有设备更换配件或补充的零配件、材料的费用以及更换过程中产生的人工费、维修费均由乙方根据全年维护费支出。 三、消防设施维保服务相关标准规范 1、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010； 2、《建设工程消防检测规程》DB45/T989-2014； 3、《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004； 4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014； 5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013； 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007； 7、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014； 8、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017； 9、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017； 10、《气体灭火系统设计规范》GB50370—2005； 11、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007； 12、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018； 13、《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010； 14、《消防联动控制系统》GB16806-2006； 15、《防火卷帘》GB14102-2005； 16、《防火门》GB12955-2008； 17、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014； 18、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008； 19、《自动消防炮灭火系统设计规范》CECS 245：2008。 |
| （二）商务要求 |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  |  | 本报价包括： - （1）完成本项目所需投入的全部人工费用、安装调试费； - （2）完成项目内容所需的现场勘察、人工、材料等相关费用； - （3）完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的费用； - （4）保险费和各项税金。 注： 供应商的报价≤采购预算（人民币17.9万元）。 |
| ▲售后服务保障 响应时间要求 |  |  |  | 1.服务支持 在广西南宁设有专门的售后服务团队为我中心提供及时有效的技术支持。 2.服务响应 提供7×24小时应急维护服务。若出现问题，技术人员须及时响应，并于1小时内到达现场处理。 |
| 付款条件 |  |  |  | 成交服务商与采购单位签订合同后，采购人在项目服务期开始前15个工作日内，向成交服务商支付合同总金额50%费用；当项目完成后，经采购人组织验收并通过后，支付合同总金额50%费用。 每次付款前，成交供应商需向采购人提供请款函和对应的合法发票。 |
| ▲服务期限 |  |  |  | 服务期两年。 |
| 服务地点 |  |  |  | 南宁市良庆区体强路18号。 |

- 第四章 评审办法及成交标准

综合评分法

一、评审原则

(一)评审小组构成：本项目的评审小组由采购人单位采购小组成员组成，成员人数应当为三人以上（含三人）单数。

(二)评审依据：评审小组将以采购文件和响应文件为评定依据进行评审。

(三)评审办法：采用百分制综合评分法。

二、评审方法

评审小组会对报价人的响应文件资格性和符合性进行检查，对合格的响应文件，采用百分制综合评分法进行评审。

评审小组将以采购文件、响应文件为评审依据，提出最后总得分最高的报价人作为成交人。

三、评分细则（按四舍五入取至百分位）

1、价格分…………………………………………………………………………20分

（１） 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（２）以进入综合评分法的最低报价为评标基准价；

（3）价格分计算公式：

报价人最低评标价金额

某报价人价格分＝                          ×　20分

某报价人评标价金额

- 技术分…………………………………………………………………………50分

- （1）服务实施方案（20分）

- 由评审小组根据供应商提供的服务实施方案（至少包括对消防系统进行安全检查并出具检查报告、故障维修响应时间的服务措施）的完整合理性、组织架构设置与人员管理科学合理性、本地化服务、故障排除应急方案的具体可行性进行评审。

- 一档（1-5分）：维护保养、维修工作实施组织方案简单不够详细，包含对消防系统进行安全检查并出具检查报告、故障维修响应时间的服务措施，基本满足采购要求。

- 二档（5.1-15分）：维护保养、维修工作实施组织方案具体可行，包含对消防系统进行安全检查并出具检查报告、故障维修响应时间的服务措施，组织架构设置与人员管理，本地化服务，完全满足本次服务要求。

- 三档（15.1-20分）：维护服务方案完整（至少包括对消防系统进行安全检查并出具检查报告、故障维修响应时间的服务措施）且合理、组织架构设置与人员管理科学合理、提供本地化服务、故障排除措施具有针对性，不但满足本次采购服务要求还能提出更优化且利于采购人的服务措施。

- 注：投标人未提供或提供的内容不符合采购需求的，不得分。

- （2）服务承诺分（20分）

- 一档（1-5分）：质量保证措施承诺基本完善，安排简单，响应时间为1个小时以上；售后服务承诺简单、有基本的服务流程，服务工作思路基本合理；

- 二档（5.1-15分）：质量保证措施承诺较完善，安排较具体，有基本的人员服务安排，内容较完整、可行，30分钟＜响应时间为≤1个小时；售后服务承诺较完整、有一定针对性，有具体的服务流程说明，服务工作思路清晰合理；

- 三档（15.1-20分）：质量保证措施承诺详细、完善，安排详细具体，人员服务安排详细，应急保障措施完善，内容完整、齐全、可行，响应时间≤30分钟；售后服务承诺全面、合理，预见性及可操作性强，针对性强，服务工作思路全面，且考虑到项目实际情况。

- （3）人员投入（10分）

- 一档（3分）：供应商对本项目有基本的项目组织机构，具有建（构）筑物消防员三级证书不少于1 人（含1人）；有建（构）筑物消防员四级证书的人员且同时具有高处作业证或电工作业证不少于 3人（含3人）。

- 二档(7分)：供应商对本项目有基本的项目组织机构，具有建（构）筑物消防员三级证书不少于2人（含1人）；有建（构）筑物消防员四级证书的人员且同时具有高处作业证或电工作业证不少于4人（含4人）。

- 三档（10分）：供应商对本项目有基本的项目组织机构，具有建（构）筑物消防员三级证书不少于3 人（含3人）；有建（构）筑物消防员四级证书的人员且同时具有高处作业证或电工作业证不少于5人（含5人）。

- 得分说明：以上要求响应文件中必须提供以上服务人员相关证书复印件并加盖供应商公章；以及至响应文件递交截止时间前半年内任意1个月，供应商为项目实施人员缴纳社保证明复印件并加盖供应商公章，否则不得分。

3、商务分…………………………………………………………………………30分

（1）报价供应商通过 ISO9001 国际质量体系认证的得4分；通过 ISO4001环境管理体系认证的得 4分；通过ISO45001职业健康安全管理体系认证得4分。（在响应文件中提供有效认证证书复印件并加盖供应商公章）（满分12分）

（2）供应商自 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过消防维保项目（响应文件提供有效的合同复印件或中标通知书复印件为准，否则不予计分），每个项目业绩得2分，（满分18分）

4、总得分 =1 + 2 + 3

四、成交候选人推荐原则

（一）评审小组按报价人的总得分由高到低排列成交候选人顺序（总得分相同的，由全体评审小组人员记名投票确定），并依照次序确定成交候选人。采购人应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人拒绝签订采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）评审小组认为，某报价人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评审小组可以取消该报价人的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

- 第五章 响应文件格式

- 一、响应文件外层包装封面及响应文件外封面格式

- 1.所有响应文件的外包装封面格式（格式可自拟）：

响应文件

项目名称：

报价人名称：盖章

报价人地址：

年  月  日

- 2.响应文件外封面格式（格式可自拟）：

正本/或副本

响应文件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年  月  日

- 二、资信/商务文件格式

1.资信/商务文件内封面格式（格式可自拟）：

资信/商务文件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

2.资信/商务文件目录

（1）报价声明书

（2）有效的营业执照副本复印件。

（3）在广西壮族自治区消防救援总队官网“广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统”（ http://jsfwjg.gx119.gov.cn）备案（需提供备案截图证明材料）。

（4）有效的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

（5）法定代表人（负责人）授权委托书

（6）有效的委托代理人身份证正反面复印件

（7）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费的证明

（8）2响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳社保费的缴费凭证

（9）响应文件递交截止之日前半年内任意1个月报价人为项目实施人员缴纳的社保证明

（10）报价人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章），以及主体信用记录查询结果截图

（11）商务响应表

（12）服务承诺书

（13）项目实施人员一览表；

可作为报价人资信评分的资质证明材料（如有）：

（14）报价人的类似成功案例的业绩证明文件

（1）报价声明书格式：

报价声明书

致：广西壮族自治区信息中心：

（报价人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务的报价，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

- （2）有效的营业执照副本复印件（对于有经营资质要求的，报价人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件；如报价人提供其他服务机构的服务时，还须提供其他服务机构的有效授权书原件）

- （3）在广西壮族自治区消防救援总队官网“广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统”（ http://jsfwjg.gx119.gov.cn）备案（需提供备案截图证明材料）。

（4）有效的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（如法定代表人（负责人）非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人（负责人）相符）

（5）法定代表人（负责人）授权委托书格式（委托代理时提供）：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广西壮族自治区信息中心：

我             （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目采购活动的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                    职  务：

被授权人身份证号码：

报价人公章：

年    月    日

（6）有效的委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人（负责人）授权委托书中的授权人相符）

（7）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（无纳税记录的，应提供由报价人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；2022年9月后新成立的公司，则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费或依法在办缴税的证明（复印件）

（8）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳社保费的缴费凭证（无缴费记录的，应提供由报价人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；2022年9月后新成立的公司，则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳社保费或依法免缴社保或在办依法缴纳社保的证明（复印件）

（9）响应文件递交截止之日前半年内任意1个月报价人为项目实施人员缴纳的社保证明（社保证明必须经报价人所在地的社保部门盖章确认，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件；复印件加盖单位公章；

（10）报价人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章），以及主体信用记录查询结果截图（加盖报价人单位公章）

（11）商务响应表格式：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求表 |  |  |  |
| … |  |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

（12）服务承诺书（格式自拟）

- 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：注：1、在填写时，如本表格不适合报价人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.此清单由多页构成的，应逐页加盖报价人法人公章或由法定代表人（负责人）（或委托代理人）签字。

报价人(公章)

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

年   月   日

（14）报价人的类似成功案例的业绩证明文件：

报价人同类项目实施情况一览表格式：（报价人同类项目合同复印件，格式可自拟）

| 采购单位名称 | 服务名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户评价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

三、技术文件格式

1.技术文件内封面格式（格式可自拟）：

技 术 文 件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

2.技术文件目录

（1）技术响应表

（2）服务方案

（3）报价人认为需要提供的其他证明材料

可作为报价人技术评分的材料（报价人可根据自身情况选择提供）：

（1）技术响应表格式：

| 采购文件要求 |  |  | 响应文件响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容及要求 | 序号 | 服务名称 | 响应内容 |  |
| 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：报价人应根据服务内容对照采购文件要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

（2）服务方案（格式自拟）

（3）报价人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）

四、报价文件格式

1.报价文件内封面格式（格式可自拟）：

报 价 文 件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

2.报价函格式：

报 价 函

致：广西壮族自治区信息中心：

根据贵方为2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务的采购文件，签字代表             （全名）经正式授权并代表                    （报价人名称）提交响应文件正本一份、副本两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、报价人在参与报价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、报价人同意按照贵方要求提供与项目报价有关的一切数据或资料。

5、与本次报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       报价人代表姓名：                  职务：

报价人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字或盖章：

（公章）

年     月     日

3.报价表格式：

2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务报价表

| 序号 | 维护、保养项目 |  | 数量和单位 | 单价（万元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年度广西电子政务外网云计算中心（一期）消防系统维护保养服务 |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ （小写） |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |
| 本项目为整体服务包干项目，报价中包含所有服务内容，成交后采购人服务期内不再另行支付额外费用。 |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

注：1、报价人应根据所提供的货物（服务）如实填写报价表的各项内容。

2、报价表由多页构成时，需逐页加盖报价人公章。

4.报价人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）